***ТОВ «Стандарт - 2010»***

Україна, Запорізька обл., Михайлівський район,

с. м. т. Михайлівка, пер. Новоселів 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Параметр |  |  | величина | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  | 20 квт | 35 квт |  | 75 квт | | 95 квт |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. | | Потужність,квт |  | 5 – 30 | 10 – 60 |  | 20 – 110 | | 40 – 150 |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2. | | Напруга мережі |  |  | 230V AC/50Hz | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3. | | Вага, кг |  | 13 | 17 |  | 20 | | 23 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | Габаритні розміри: | |  |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 4. | | L |  | 560 | 600 |  | 640 | | 700 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5. | | L1 |  | 280 | 280 |  | 320 | | 360 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6. | | L2 |  | 270 | 300 |  | 320 | | 330 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7. | | H |  | 300 | 300 |  | 350 | | 350 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8. | | H1 |  | 240 | 240 |  | 290 | | 280 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9. | | H2 |  | 135 | 135 |  | 160 | | 160 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10. | | В |  | 210 | 225 |  | 250 | | 270 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11. | | В1 |  | 190 | 200 |  | 200 | | 230 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12. | | В2 |  | 195 | 205 |  | 220 | | 240 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13. | | D |  | 120 | 140 |  | 160 | | 190 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14. | | D1 |  | 60 | 60 |  | 60 | | 60 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15. | | Потужність (работа) |  | 56 | 110 |  | 110 | | 135 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16. | | Потужнеість (розпал) |  | 350 | 390 |  | 390 | | 415 |
| 17. | Цiна/грн | | | 20 000 | 30 000 | | 38 000 | 43 000 | |

Е-mail: standart-2010@meta.ua

Комерційна пропозиція на пелетні пальники "Піонер"